工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 相关要求 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总计/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴流风机安装 | 200FZY2-D 65W AC220V | 台 | 16 |  |  |  |
| 2 | 控制开关安装 | DZ47s 2P C10A | 只 | 4 |  |  |  |
| 3 | 温控器安装 | WK-TH AC220V | 只 | 4 |  |  |  |
| 4 | 交流接触器安装 | CJX2S-0910 | 只 | 4 |  |  |  |
| 5 | 绝缘导线敷设 | BVR-1.5mm2 | 米 | 200 |  |  |  |
| 6 | 干变外壳改造 |  | 座 | 4 |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  |  |