|  |
| --- |
| **工程量清单** |
| 工程名称：农大南院地面硬化 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |
| 全费用综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011602001001 | 混凝土构件拆除及垃圾外运1.旧开裂混凝土破除下挖20cm | m2 | 42 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 010201004001 | 基础夯实1. 含人工及机械费用 | m2 | 42 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 010507002001 | 室外地坪1.新做C30混凝土地面20cm | m2 | 42 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘）石1. 名称：路沿石 | m | 7.2 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 010103004001 | 竣工清理1. 建筑垃圾外运 | 车 | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 本页小计 | 　 | 　 |
| 合 计 | 　 | 　 |